# Сведения о качестве воды, подаваемой абонентам

# с использованием централизованных систем водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения и горячего водоснабжения на территории городского округа Тольятти

| Общее количество проведенных проб в разводящих сетях и количество проб, выявивших несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, в 2017 г. |
| --- |
| в разводящих сетях питьевой воды | в разводящих сетях горячей воды |
| Наименование | Всего проб, ед. | Нестандарт-ных, % | Всего проб, ед. | Нестандарт-ных, % |
| Химические исследования | 13520 | 0 | 1200 | 0 |
| Микробиологические исследования | 6200 | 0 | 1200 | 0 |
| Паразитологические исследования | 28 | 0 | - | - |
| Радиологические исследования | 20 | 0 | - | - |

По оценке Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городском округе Тольятти питьевая вода, подаваемая в 2017 году населению городского округа доброкачественная, превышения нормативов по радиологическому признаку не выявлено, вспышек острых кишечных инфекций, связанных с водным фактором, в городе Тольятти в 2017 году не зарегистрировано.

Лабораторные исследования качества питьевой воды, подаваемой населению, проводились в порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также в порядке производственного контроля аккредитованными лабораториями водоснабжающих организаций городского округа Тольятти.